项目名称：白沙工业园路灯维保管理服务

询价采购文件

采  购  人：   重庆白沙建设有限公司  （公章）

二0一九年四月

第一章 询价采购公告

白沙工业园路灯维保管理服务询价采购公告

重庆白沙建设有限公司（以下简称重白建司）根据重庆市江津区白沙工业园管理委员会下达的采购任务通知，现对白沙工业园路灯维保管理服务进行询价采购，欢迎合格的投标人参与投标。

一、采购项目：白沙工业园路灯维保管理服务。

二、采购项目内容及资质要求：详见询价采购通知。

三、询价采购公告时间：2019年4月24日—2019年4月27日。

四、获取询价采购文件方式：请在江津区白沙工业园管理委员会办公楼二楼总工办领取询价文件及相关资料。

五、投标文件递交时间：2019年4月28日下午2:30-3:00。

六、开标时间:2019年4月28日下午3:00。

七、开标地址：江津区白沙工业园管理委员会办公楼一楼1111号会议室。

八、联系方式

地址：江津区白沙工业园管理委员会总工办

联系人：邓老师

联系电话：023-47338061

重庆白沙建设有限公司

2019年4月24日

第二章 询价采购通知

白沙工业园路灯维保管理服务询价采购通知

各投标人:

重庆白沙建设有限公司（以下简称重白建司）根据重庆市江津区白沙工业园管理委员会下达的采购任务通知，现对白沙工业园白沙工业园路灯维保管理服务进行询价采购，欢迎合格的投标人参与投标。

一、采购项目内容

| 项目名称 | 工程概况、采购内容、服务期限 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- |
| 白沙工业园路灯维保管理服务 | 1、工程概况：共计维保路灯1323盏。 2、采购内容：对园区白沙大道、临港大道等路段路灯进行维护维修（详细见白沙园区路灯分布表）。 3、期限：1年 | 2000元 |

二、采购预算

本项目采购最高限价：单价：310元/（年*盏）， 总价：410130元（大写：肆拾壹万零壹佰叁拾元整）。

本费用包含：机械费、运输费（含装卸费）、保险费、税费、人工费、措施费、安全文明施工费等所有费用。

三、结算方法:中标单价为固定综合单价，最终价格按中标单价和实际服务工作量结算。

四、投标及开标时间

（一）投标文件递交时间：2019年4月28日14:30-15:00

（二）开标时间：2019年4月28日15:00

五、投标保证金

（一）提交投标保证金时间及方式：投标人须在2019年4月25日18:00前（请各投标人自行考虑资金在途时间，以到达指定账户时间为准），通过转帐或电汇等方式从投标人基本帐户汇出；注明（XX项目投标保证金），同时缴费票据原件携带至开标现场备查，如因未提交或提供原件导致采购人无法核实的，则投标无效，由各投标人自行负责。投标保证金支付到招标人指定的以下银行账户：

户名:重庆白沙建设有限公司

开户行:农商行江津支行白沙分理处

账号：1531010120010002456

（二）投标保证金退还时间：中标通知书发出后5日内，向中标候选人以外的投标人退还投标保证金；合同签订后5日内，向中标人和中标候选人退还投标保证金；保证金不计息。

（三）投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）无正当理由放弃中标的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）严重扰乱采购秩序的。

六、投标须知

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

- 投标人需具备城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质。

2、投标人需租赁或自有高空作业车一辆。

3、投标人需提供2016年1月至今路灯维护管护业绩2个。

4、投标人需配备中级电工至少3名（需提供人员近3个月缴纳五险情况）。

（三）投标文件组成：

投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应自行编制目录并按照相应的目录顺序组织编写和装订，否则按不响应招标文件，作废标处理。

1、投标文件封面和报价表（格式附后）。

2、法定代表人身份证明及授权委托书（格式附后）。

3、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或有统一社会信用代码的营业执照），资质证书（复印件加盖鲜章）。

4、业绩。

5、高空作业车证明材料。

6、整体管理方案。

7、基本资格条件证明材料。

8、人员情况

9、其它资料（格式自定）

（四）投标文件的份数和签署：

1、投标文件一式二份，其中正本一份，副本一份。须在首页右上角标注“正本”、“副本”字样，副本可为正本的复印件，必须与正本一致，否则按无效标处理。

2、投标文件正本中，每一页均应由投标人加盖公章，规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章。

注：投标文件必须装订成册并加盖骑缝章。投标人需保证以上证件的真实性，招标人保留查验权。

（五）联合投标

本项目不接受联合投标。

（六）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后90天内。

（七）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本应用信封密封，同时信封上注明项目名称、投标人名称、地址、“-年-月-日-时-分前不准提前启封”字样，封口处须加盖投标人公章。

2、如果未按上述规定进行密封和标记，该投标文件将被拒绝接收。

（八）投标文件按本询价通知要求填报后，密封送达（江津区外商家可邮寄，在邮递单上注明项目名称。请充分考虑邮件在途时间，逾期到达，恕不受理）江津区白沙工业园管理委员会，超过规定时间送达的不予受理，信封密封处必须加盖公章。

（九）有关要求：

1.各投标人只对所投合同包作完整唯一报价。

2.报价包含投标单位造价咨询费、各种税费、交通食宿费等该工程造价咨询所涉及的一切相关费用。

3.投标文件请用蓝、黑墨水填写或打印。

4.有以下情形之一的，按无效标处理：

（1）投标报价超出采购最高限价的；

（2）投标文件组成内容不齐的；

（3）投标文件未装订成册且未加盖骑缝章的；

（4）信封密封处未加盖投标人公章的；

（5）报价不完整或出现二个及以上报价的；

（6）投标文件未按照招标文件要求签字或盖章的；

（7）投标文件不能完全满足项目实质性要求；

（8）投标人未按照招标文件的要求缴纳投标保证金；

5.投标人应自行踏勘现场。投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

6.投标人对采购文件中特定资格条件、技术质量和商务要求有异议的，应主要向采购人提出质疑，质疑于2019年4月25日18时前书面提交。逾期提出异议的，不予受理。

七、中标人确定办法

（一）先进行资格审查和符合性审查，在满足资格审查和符合性审查的单位中采取最低价评标法确定成交供应商。即以满足采购需求的最低报价成交；如果出现两个及以上相同的最低报价，则采取现场抽取方式确定中标候选人。

（二）发出中标通知书前，采购单位将对投标人资质证明原件进行审验，审验通过后向其发出中标通知书。若审验未通过则取消其中标候选资格，由排名其后的中标候选人替补。

（三）采购结果在江津区白沙工业园管理委员会网上进行公示，中标结果公示期为3个工作日，公示期满无异议，中标人前往采购人领取中标通知书。

八、投标人虚假投标、使用虚假材料、恶意方式质疑和不履约等行为的处理细则：

（一）若投标人的投标文件中资格证明文件缺少任何一项，投标人将承担投标无效的风险（采购单位将不再采取任何补救措施和通过任何方式寻求投标文件以外的任何文件使其无效投标变更为有效投标）。

（二）经查实，若投标人有提供虚假证明文件的行为，采购人将向有关部门通报、报经政府采购监督管理部门同意后停止其参加江津区政府采购活动等处理。

（三）投标人认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购结果公示期内，以书面形式向采购人提出质疑。行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

九、质量保证

符合重庆市城市综合管理手册相关规定的要求，对园区路灯进行维保等。

十、服务期

1年。

十一、服务内容

1、对园区白沙大道、临港大道等路段路灯进行维护维修（详细见白沙园区路灯分布表）;

2、维护维修灯杆参数:共计1323盏;

3、对维护路灯登记建账；

4、建立巡视巡修制度，周工作计划及月工作计划、每日对管理路灯进行巡查并做好巡查记录；

5、对所维护路灯及相应的照明控制箱、电线点缆、电缆井、灯杆、灯具、光源镇流器、灯泡、触发器等进行维护更换（被盗和不可抗力破坏除外）;

6、保证全年路灯亮灯率98%，设施、设备完好率98%;

7、一个月全面清洗路灯灯杆2次，保证路灯灯杆整洁干净。

十二、付款方式

签订合同后，路灯维保费分十二个月按月支付，支付费用按年费用除以12计算。

十三、履约保证金

（一）本项目履约保证金为2万元。

（二）缴纳履约保证金方式：履约保证金通过转账方式缴纳，从竞标人账户提交，不得使用现金进账。

（三）履约保证金账户：

1、收款单位：重庆白沙建设有限公司

2、开户行： 农商行江津支行白沙分理处

3、账号：1531010120010002456

备注：付白沙工业园路灯维保管理服务项目履约保证金

注：中标候选企业在中标公示期满1个工作日后若无异议，第一中标候选单位的中标人到重庆白沙建设有限公司领取中标通知书，中选单位领取中选通知书后10个工作日内，向比选人缴纳履约保证金并签订采购合同，否则视为比选人放弃中选资格。

十四、联系方式

地址：江津区白沙工业园管理委员会总工办

联系人：邓老师

联系电话：023-47338061

（项目名称）：

投  标  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： 　　 　     （签字）

年  月  日

报  价  表

★采购项目名称：

★投标报价：单价：          元/（年*盏）

总价：    元，大写：                       元

★服务时间：

与询价差异说明：                            （不够自行加行）

其他优惠承诺:                              （不够自行加行）

备注：1、带★项必须填写，如有漏项的则作为无效投标处理；

2、各项须如实填写，不得虚假填报，如中标后发现与填报情况不一致的，则按《政府采购法》相关规定给予处罚；

3、如因填列以上信息有误导致的一切损失，由投标人自行承担。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年     月     日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年 	  月   日

经营期限：

姓名：  	 性别： 	 年龄：    	职务：    系          	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我     （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位的           （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加重庆白沙建设有限公司       项目的询价采购活动。授权代理人在本次询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人：        性   别：         年 龄：    岁

单      位：        部   门：

职      务：

授权代理人无转让权，特此授权。

投标人：（盖章）

法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人身份证正反面复印件

年  月  日

投标保证金退还申请书

重庆白沙建设有限公司：

我单位参加           （项目名称）．并交纳了投标保证金人民币（大写）      元，（小写）      元．按招标文件相关规定，申请将本项目投标保证金退还我公司基本账户。

投标单位（盖章）

年　  月　 日

附：投标保证金缴费凭证复印件

附：开户许可证复印件或扫描件

附：收据

（本申请书不装入投标文件内,开标时单独提供）